新病房大楼设备配置清单

	病房规格
	设备配置

	多人间
	面积为65平方米；病房设施：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、多功能病床、床头柜、可移动餐桌、陪护椅、42寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）。病区内设有微波炉、开水器。

	四人间
	面积为34平方米；病房设施：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、多功能病床、床头柜、可移动餐桌、陪护椅、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）。病区内设有微波炉、开水器。

	三人间
	面积为34平方米；病房设施：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、多功能病床、床头柜、可移动餐桌、陪护椅、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）。病区内设有微波炉、开水器。

	两人间
	面积为29平方米；病房设施：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、多功能病床、床头柜、可移动餐桌、陪护椅、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）。病区内设有微波炉、开水器。

	单人间
	面积为29平方米；病房设施：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、多功能病床、床头柜、可移动餐桌、陪护椅、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）。病区内设有微波炉、开水器。

	VIP单间
	面积为29平方米；病房设施：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、多功能病床、婴儿床、床头柜、可移动餐桌、陪护椅、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）、沙发、茶几、音响、DVD、微波炉、冰箱、电热水器。

	VIP套房
	VIP套房由客厅、卧室、产房三部分组成，面积为65平方米。设施配置有设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、动态空气杀菌机、羊水吸引器、婴儿辐射抢救台、婴儿温箱、器械台、器械柜、药品柜、急救车、无影灯、手术吊塔、婴儿秤、胎心监护仪、压缩空气、中央空调、两台36寸液晶电视、电话、宽带网接口、衣柜、窗帘、多功能病床、床头柜、可移动餐桌、沙发、茶几、音响、DVD、微波炉、冰箱、电热水器、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）。

	CCU
	CCU病房设施配置：共设34张病床，含3个单间，共分3个公共区域。整个病区洁净净化级别为100万级，内设中心监护台，配有德国进口吊塔（单臂、双臂）、监护仪器和抢救设备。监护室病区为全封闭式管理。

	ICU
	ICU病房共设41张病床，含3个单间，3张多功能全自动翻身床，共分4个公共区域。整个病区洁净净化级别为100万级，内设中心监护台，每张床配有德国进口吊塔（单臂、双臂）、监护仪器和抢救设备。监护室病区为全封闭式管理。


VIP病区设备配置清单

	病房规格
	设备配置

	单人间
	VIP病房设施配置：设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、床头柜、茶几、写字台、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）、微波炉、饮水机。

	豪华小套房
	面积为65平方米，含一室一厅带双卫。设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、床头柜、茶几、写字台、36寸液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室（24小时提供热水）、微波炉、饮水机、真皮沙发全套、电冰箱、餐桌、屏风、浴缸。

	豪华套房
	面积为78平方米，含卧室、书房、客厅、厨房带双卫。设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、床头柜、茶几、写字台、2台壁挂式液晶电视、电话、宽带网接口、真皮沙发全套、写字台、书柜、电脑、办公桌椅一套、电冰箱、餐桌、屏风、浴室、缸房（24小时提供热水）、微波炉、饮水机。

	豪华大套房
	面积为145平方米，含三间卧室、书房、客厅、厨房带三卫。设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、床头柜、茶几、写字台、2台壁挂式液晶电视、电话、宽带网接口、房内设有卫生间、浴室、浴缸（24小时提供热水）、微波炉、饮水机、真皮沙发全套、写字台、书柜、电脑、办公桌椅一套、电冰箱、餐桌、屏风。

	总统套房
	总统套房面积为195平方米。配有主卧室、次卧室、大客厅、小客厅、书房、饭厅、厨房、四间卫生间。设备带、输液吊轨及吊杆吊帘、中心呼叫、中心吸氧、中心吸痰、中央空调、压缩空气、衣柜、窗帘、床头柜、茶几、写字台、4台壁挂式液晶电视、电话、宽带网接口、浴室、浴缸（24小时提供热水）、微波炉、饮水机、真皮沙发全套、写字台、书柜、电脑、办公桌椅一套、电冰箱、餐桌、屏风。另配有两套桑拿房（干蒸、湿蒸）每个房间设施一流、功能齐全。


