
附表2.2  

太阳能发电工程项目投运信息表

	项目
	单位
	取值
类型
	内容
	说明

	项目和项目公司信息
	工程名称
	
	文字
	　
	以核准的申请报告项目名称为准

	
	本期工程装机容量
	MW
	小数
	　
	保留两位小数

	
	工程开工时间
	
	文字
	
	精确到年月

	
	工程建成时间
	
	文字
	
	精确到年月，指电站投入正式运行的时间

	
	站址位置
	
	文字
	
	精确到变电站所在行政区域的乡一级

	
	电站类型
	
	文字
	
	并网或离网

	
	应用类型
	
	文字
	
	地面大型并网发电，光伏建筑一体化，农村电气化，分散利用或通信和工业应用之一

	
	当年年上网电量
	KW·h
	数字
	
	本年度年上网电量，数字取整。

	
	累计上网电量
	KW·h
	数字
	
	发电以来累计的上网电量，数字取整

	
	项目公司名称
	
	文字
	　
	以工商局注册证书名称为准

	
	项目公司性质
	
	文字
	　
	按企业性质分为国有独资、国有控股、中外合资、中外合作、外商独资、民营等，如：国有控股企业

	
	股东1名称
	
	文字
	　
	以工商局注册证书名称为准，股东方超过4家的，按照本表格式补充提供。股东方应填一级母公司

	
	股东2名称
	
	文字
	　
	

	
	股东3名称
	
	文字
	　
	

	
	股东4名称
	
	文字
	　
	

	
	股东1比例
	%
	小数
	　
	指根据公司法成立项目公司时，各股东方的出资额比例或股份比例。项目运行过程中，如股东方或股东比例发生变化，需要重新填写

	
	股东2比例
	%
	小数
	　
	

	
	股东3比例
	%
	小数
	　
	

	
	股东4比例
	%
	小数
	　
	

	
	项目公司联系人
	
	
	　
	

	
	联系电话
	
	
	　
	　

	
	传真
	
	
	　
	　

	
	电子邮件
	
	
	　
	　

	太阳能电池组件
	组件1
	厂商名称
	　
	文字
	　
	以工商局注册证书名称为准

	
	
	太阳电池类型
	　
	文字
	　
	填单晶硅、多晶硅、非晶硅薄膜电池等

	
	
	组件效率
	　
	小数
	　
	　

	
	
	标准测试条件下峰值功率
	Wp
	小数
	　
	　

	
	
	组件安装数量
	块
	整数
	　
	　

	
	
	电池组件单价
	元/Wp
	小数
	
	精确到小数点后两位，根据设备招标确定的电池组件费用填写

	
	组件2 
	厂商名称
	　
	文字
	　
	同上

	
	
	太阳电池类型
	　
	文字
	　
	

	
	
	组件效率
	　
	小数
	　
	

	
	
	标准测试条件下峰值功率
	Wp
	小数
	　
	

	
	
	组件安装数量
	块
	整数
	　
	

	
	
	电池组件单价
	元/Wp
	小数
	
	

	逆变器
	型号1
	厂商名称
	　
	文字
	　
	以工商局注册证书名称为准

	
	
	交流输出额定功率
	kW
	整数
	　
	　

	
	
	欧洲效率
	%
	小数
	　
	　

	
	
	安装数量
	台
	整数
	　
	　

	
	
	逆变器单价
	元/台
	小数
	
	精确到小数点后两位, 根据设备招标确定的价格填写

	
	型号2
	厂商名称
	　
	文字
	　
	同上


	
	
	交流输出额定功率
	kW
	整数
	　
	

	
	
	欧洲效率
	%
	小数
	　
	

	
	
	安装数量
	台
	整数
	　
	

	
	
	逆变器单价
	元/台
	小数
	
	


说明：

  1地面大型并网发电：在开阔地建设的大型并网光伏发电系统，如：甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目；

  2 BIPV（光伏建筑一体化）：光伏发电系统集成在建筑物上或附着在建筑物上；

  3农村电气化：为无电网的农村或偏远地区小规模供电的光伏发电系统，如送电到乡工程；

  4 分散利用：小规模应用的独立电源系统，如太阳能路灯；

  5 通信和工业应用：应用在通信基站、无线电转播站及其他小规模应用的光伏发电系统，如西藏通信服务公司村通工程。


